	Коммерческое предложение. Система видеонаблюдения

	
	Раздел 1. Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Модель
	Цена
	Кол-во
	Сумма

	1
	Высокоскоростная купольная Speed Dome камера 1/4"(vertical double density interline tranfer CCD), "день-ночь", 550 линий, 0,7 люкс (день)/0,06 люкс (ночь), расширенный динамический диапазон WDR 52dB, вариофокальный объектив 3.5 - 129.5 мм (37 ZOOM), АС 24В/1.5А, D 206 х 235 мм, поворотная, быстрый и бесшумный поворотный механизм: векторное вычисление кратчайшего пути, высокая точность перемещения, плавное перемещение при использовании zoom, скорость от 360 до 0,1 градуса в сек, отсутствие шума и вибрации, бесконечный поворот в одну сторону, х37 оптическое, х12 цифровое увеличение, фильтр "день/ночь", 128 заданных позиций, 4 вида шаблонов, 8 видов групп, встроенные обогреватель и кулер, IP66, -30 ... +50 С, антивандальное исполнение, настенный кронштейн, без блока питания. http://www.a383.ru/catalog/2/679/00015726
	
	
TDX-3037QW
	44639.00
	2
	89278.00
	

	2
	Пульт управления RS-485 
Предустановленные позиции, маршруты, повороты, группы, настройка дисплея, скорости поворота. http://www.a383.ru/catalog/2/669/00014205
	
	WTX-1200
	
	10127.00
	1
	10127.00
	

	
	Антивандальный гермокожух для модульных камер размером до 32х32 мм со встроенным объективом М12 без автоматической регулировки диафрагмы. Врезная конструкция
	
	К20/5-110
	
	660.00
	14
	9240.00
	

	3
	Цветная модульная видеокамера высокого разрешения 1/3"(Sony High-Resolution Super HAD II CCD), "день-ночь", 600 линий, 0.3 лк, объектив 3.6 мм, сигнал/шум 52dB, компенсация встречной засветки BLC/HLS, цифровое снижение шума DNR, баланс белого AWT1/AWT2, OSD-меню, 12 В пост.тока/170 мА, 32x32 мм, одна плата. http://www.a383.ru/catalog/2/431/00019013
	
	
TCC-32327QS2-3.6мм
	2175.00
	14
	30450.00
	

	
	Бескорпусная цветная видеокамера высокого разрешения 1/3"(SONY Double Scan CCD), " день-ночь", 600 линий, 0.12 лк (Sens-up x256: 0.0004 лк), вариообъектив 2.8-12 мм с АРД, 52 dB, управление автодиафрагмой (ручное/по постоянному току), WDR, 3D-DNR, DIS, OSD-меню, баланс белого, компенсация встречной засветки, меню, 12 В пост.тока/170 мА, 42x42 мм. http://www.a383.ru/catalog/2/431/00019762
	
	TCC-3242QSW2/DV28
	4756.00
	9
	42804.00
	

	4
	Термокожух для модульных камер размером до 42х42 мм со встроенным объективом, в т.ч. с автоматической регулировкой диафрагмы и переменным фокусным расстоянием. Полезный объем: 82*45*45 мм. Диапазон рабочих температур: ±40°С. Степень защиты от воды и пыли IP66/IP67. Входное напряжение 220В, встроенный источник питания 12В/180мА http://www.a383.ru/catalog/2/615/00007059
	
	К15/4-160-220/12
	
	1164.00
	9
	10476.00
	

	5
	Источник питания, Выходное переменное напряжение 24В, 50Гц. Максимальный ток выхода - 5А. Сетевой (не бесперебойный ). http://www.a383.ru/catalog/5/47/00007572
	
	
SKAT-VN 24AC
	
	2242.00
	2
	4484.00
	

	6
	Повторитель-изолятор интерфейса RS485. Предназначен для передачи сигналов RS485 на расстояние свыше 1200м или для усиления сигналов RS485. Увеличивает дальность передачи сигналов RS485 на 1200м (суммарное растояние передачи при использовании 2-х до 2400м). http://www.a383.ru/catalog/2/1171/00014740
	
	RS001R
	
	2881.00
	2
	5762.00
	

	7
	22`` Монитор
	
	LG Flatron W2242S-PF Glossy Black
	
	5702.00
	1
	5702.00
	

	8
	Компьютер для системы видеонаблюдения
	
	
	
	32600.00
	1
	32600.00
	

	9
	Плата видеозахвата, 16 каналов видео, просмотр в реальном времени.
Скорость записи/отображения (PAL): 
CIF (360х288) 400 кадров/сек (25 к/с на канал), 
VGA (640х480) 200 кадров/сек (12.5 к/с на канал), 
D1 (720х576) 200 кадров/сек (12.5 к/с на канал), 
Turbo VGA (640х480) 400 кадров/сек (25 к/с на канал), 
Turbo D1 (720х576) 320 кадров/сек (20 к/с на канал).
Формат сжатия Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264, Geo H264 V2, функция записи звука 16 каналов, поддержка установки GV-NET/IO Card (плата тревожных датчиков), программное обеспечение и инструкция на русском языке в комплекте. Возможна установка двух плат в один ПК (для реализации 32 каналов).
Требования к CPU ПК: 
1 плата - Core 2 Duo 3.0 GHz (для режима Turbo - Core 2 Quad 2.4 GHz);
2 платы - Core 2 Quad 2.4 GHz (для режима Turbo - Core i7-920 2.66 GHz). http://www.a383.ru/catalog/2/269/00007975
	
	GV-1480A-16
	
	17951.00
	1
	17951.00
	

	10
	Автоматический шлагбаум для контроля проезда шириной до 4 метра, интенсивность использования 100%, время открытия 2-6 сек. Напряжение питания 220 В, мощность 300 Вт.
Состав комплекта: 
G 4000 Тумба шлагбаума.Класс защиты IP54.Сертифицировано -40С - 1шт; 
G 0401 Прямоугольная алюминиевая стрела 4,2 м - 1шт;
G 0403 Резиновые накладки на стрелу 4 м - 1шт;
G 0461 Светоотражающие наклейки на стрелу /24 шт/ - 1шт
	
	
GARD 4000
	
	37821.60
	0
	0.00
	

	11
	Обогреватель для шлагбаума
	
	FMS200
	
	4284.00
	0
	0.00
	

	
	Компьютер для системы СКД
	
	
	
	25000.00
	0
	0.00
	

	12
	Proximity считыватель 125КHz, 433МГц
	
	MATRIX V
	
	9500.00
	0
	0.00
	

	13
	Контроллер. Подключаемых считывателей - 2, кол-во шлагбаумов и приводов ворот - 1, макс. число пользователе - 10000, число событий - 7000, кол-во контролируемых шлейфов - 4, кол-во управляемых выходов - 4.
	
	ЕС-602
	
	9900.00
	0
	0.00
	

	
	ПО Базовый комплект программного обеспеч. для СКУД
	
	
	
	7000.00
	0
	0.00
	

	
	ПО Модуль СКУД
	
	
	
	1200.00
	0
	0.00
	

	14
	Адаптер. Считыватели с выходом WIEGAND-26 в 2-WIRE (КОДОС). Контроллер-адаптер-50 мАдаптер-считыватель-50м. Для подключения считывателей с протоколом WIEGAND-26 (Perco,Parsec и др.) к СКУД «КОДОС». При покупке необходима консультация о выборе кодоносителей.
	
	АД-07
	
	2000.00
	0
	0.00
	

	15
	ИБП. 12В, 0,7А, 12В, 0,7А, линейный стабилизатор, кратковременно и в режиме резерва до 2А, металлический корпус под АКБ 1,2Ач.
	
	
Скат-1200 А металл
	826.00
	0
	0.00
	

	16
	Аккумулятор, 1,2 А/ч, 12 В.
	
	Резерв
	
	132.00
	0
	0.00
	

	17
	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м
	
	
DOC I
	
	1795.20
	0
	0.00
	

	18
	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DOC / основная
	
	DOC LN
	
	1142.40
	0
	0.00
	

	19
	Сигнальная лампа 230 В
	
	KIARO-N
	
	925.00
	0
	0.00
	

	20
	Брелок-передатчик. До 10 м.
	
	IL-99 (Keeloq)
	
	180.00
	0
	0.00
	

	Итого по оборудованию, руб.
	258874.00

	в том числе НДС (18%), руб.
	39489.25

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 2. Кабельная продукция и расходные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	

	№
	Наименование
	Модель
	Цена
	Кол-во
	Сумма

	1
	Кабель радиочастотный
	РК 75-3,7-36м
	17.12
	3000
	51360.00

	2
	Кабель
	ВВГ нг-п 3х1,5
	19.9
	800
	15920.00

	3
	Кабель парной скрутки
	
	ParLan™ U/UTP Cat5e 4х2х0,52
	11.1
	700
	7770.00
	

	4
	Кабель парной скрутки
	
	ParLan™ F/UTP Cat5e 4х2х0,52 V/PE
	17.89
	100
	1789.00
	

	5
	Кабель
	
	КСПВ 6х0,5
	6.23
	500
	3115.00
	

	6
	Металлорукав
	32 мм
	32
	25
	800.00

	7
	Коробка коммутационная
	
	GE 41244
	
	114
	25
	2850.00
	

	8
	Разъем BNC
	TC 5014
	29.5
	16
	472.00

	9
	Прочие
	
	5000
	1
	5000.00

	
	Итого по оборудованию, руб.
	89076.00

	в том числе НДС (18%), руб.
	13587.86

	
	Пуско-наладочные работы, руб.
	
	
	
	
	
	35800.00
	

	
	Монтажные работы, руб.
	
	
	
	
	
	0.00
	

	
	ИТОГО, руб.
	
	
	
	
	
	383750.00
	


