	

	

	

	
	

	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
	

	
	(локальная смета)

	на
	Поставку оборудования системы видеонаблюдения 

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Составлена: март 2011 г.
	
	
	
	Сметная стоимость
	
	1,074,978.50
	РУБ.

	Номер
	Наименование работ (оборудования)
	Марка, модель.
	Единица измерения
	Оборудование

	п/п
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу, руб
	стоимость, руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Раздел 1. Оборудование
	
	
	
	
	

	1
	1
	Стандартная цветная видеокамера под объектив высокого разрешения 1/3"(SONY Double Scan CCD), " день-ночь", 600 линий, 0.12 лк (Sens-up x256: 0.0004 лк), 52 dB, управление автодиафрагмой (ручное/по постоянному току), WDR, 3D-DNR, DIS, OSD-меню, баланс белого, компенсация встречной засветки, меню, 12 В пост.тока/170 мА, 63x64.5x90 мм
	MSC-712S, цветная видеокамера 12В, 600 ТВЛ
	шт
	16
	5870.50
	93928.00

	2
	2
	Вариобъектив с автоматической диафрагмой для стандартных камер с переменным углом обзора, 1/3", 2.8~12.0мм (93.95°-28.07°), управление диафрагмой сигналом постоянного тока, CS-крепление
	ST-281214Z, вариообъектив с АРД 2.8-12.0 мм.
	шт
	16
	1200.00
	19200.00

	3
	3
	Термокожух, габаритные размеры 113х106х410 мм, полезный объем 76х72х300 мм; окно 65х60 мм, мощность нагревательного элемента 10Вт; питание 12В, алюминиевый корпус, бежевый цвет.
	GL-606H, термокожух 12В
	шт
	16
	944.00
	15104.00

	4
	4
	Нагрузка 10 кг; 210 мм, металл, с поворотной головкой для GL-606H/607H
	GL-210, кронштейн для термокожуха
	шт
	16
	206.50
	3304.00

	5
	5
	Плата видеозахвата, 16 каналов видео, просмотр в реальном времени. Скорость записи/отображения (PAL): 
CIF (360х288) 400 кадров/сек (25 к/с на канал), 
VGA (640х480) 200 кадров/сек (12.5 к/с на канал), 
D1 (720х576) 200 кадров/сек (12.5 к/с на канал), 
Turbo VGA (640х480) 400 кадров/сек (25 к/с на канал), 
Turbo D1 (720х576) 320 кадров/сек (20 к/с на канал).
Формат сжатия Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264, Geo H264 V2, функция записи звука 16 каналов, поддержка установки GV-NET/IO Card (плата тревожных датчиков), программное обеспечение и инструкция на русском языке в комплекте. Возможна установка двух плат в один ПК (для реализации 32 каналов).
	GV-1480A-16
	шт
	1
	18260.50
	18260.50

	6
	6
	Сервер видеонаблюдения
	Сервер видеонаблюдения
	шт
	1
	50000.00
	50000.00

	7
	7
	Тумба шлагбаума для GARD4000, класс защиты IP54. Сертифицировано, -40*С. Шлагбаум 4 метра инт. 100% 2 - 6 сек.
	G4000
	шт
	5
	33415.30
	167076.50

	8
	8
	G0461, наклейки на стрелу светоотражающие (24 шт)
	G0461, наклейки на стрелу
	шт
	5
	531.70
	2658.50

	9
	9
	G0403, накладки резиновые для стрелы G0401
	G0403, накладки резиновые для стрелы G0401
	шт
	5
	1799.60
	8998.00

	10
	10
	G0401, прямоугольная алюминиевая стрела для G4000
	G0401
	шт
	5
	2167.70
	10838.50

	11
	11
	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом
	AT04
	шт
	200
	1246.00
	249200.00

	12
	12
	TOP-A433N, антенна 433,9 МГц
	TOP-A433N, антенна
	шт
	5
	613.50
	3067.50

	13
	13
	Радиоприёмник встраиваемый с динамическим кодом для 001AT02, 001AT04
	AF43SR
	шт
	5
	2773.00
	13865.00

	14
	14
	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м
	DIR 10, фотоэлементы
	компл
	15
	1717.80
	25767.00

	15
	15
	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DIR / основная
	DIR LN, стойка для фотоэлемента
	шт
	25
	940.70
	23517.50

	16
	16
	Комплект нагревательных элементов для шлагбаумов GENIUS
	KIT L
	шт
	5
	2797.00
	13985.00

	17
	17
	Лампа сигнальная мигающая, 220В
	KIARO-24N, лампа сигнальная 24В
	шт
	5
	1186.10
	5930.50

	
	
	Кронштейн для крепления сигнальной лампы
	KIARO-S
	шт
	5
	163.60
	818.00

	18
	18
	12В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5 А, корпус под АКБ 7-12Ач. диапазон входного напряжения 170-250В. защита АКБ от глубокого разряда, защита от переполюсовки и КЗ АКБ, защита нагрузки от аварии источника, самовосстанавливающаяся защита
	Скат-1200 И7, ИБП 12В/4,5A
	шт
	5
	3113.00
	15565.00

	19
	19
	Аккумулятор Резерв 12-12
	Аккумулятор Резерв 12-12
	шт
	5
	540.00
	2700.00

	
	
	
	
	
	ИТОГО по Разделу 1, руб.
	
	743,783.50

	
	
	
	
	
	В том числе НДС (18%), руб.
	
	113,458.50

	
	
	Раздел 2. Материалы
	
	
	
	
	

	20
	20
	Конструкция состоит из радиочастотного кабеля РК 75-2-13М многопроволочным медным внутренним проводником 7х0.12 с внешним проводником в виде оплетки из медной проволоки, изоляцией диаметра 2.2 мм и жилы питания сечением 0.75 мм кв.
	КВК-В-2 2*0,75
	км
	3
	27065.00
	81195.00

	21
	21
	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке в плоском исполнении.Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
	ВВГ-п 3х1,5 (км)
	км
	2
	20000.00
	40000.00

	22
	22
	Расходные материалы
	
	шт
	1
	20000.00
	20000.00

	
	
	
	
	
	ИТОГО по Разделу 2, руб.
	
	141,195.00

	
	
	
	
	
	В том числе НДС (18%), руб.
	
	21,538.22

	
	
	Раздел 3. Монтажные и пусконаладочные работы
	
	
	
	
	

	23
	23
	Монтажные работы
	
	шт
	1
	180000.00
	180000.00

	24
	24
	Пусконаладочные работы
	
	шт
	1
	10000.00
	10000.00

	
	
	
	
	
	ИТОГО по Разделу 3, руб.
	
	190,000.00

	
	
	
	
	
	В том числе НДС (18%), руб.
	
	28,983.05

	
	ИТОГО
	
	РУБ.
	
	
	
	1,074,978.50

	
	В том числе НДС (18%)
	
	РУБ.
	
	
	
	163,979.77

	
	Составил:
	
	
	
	
	
	


