Приложение № 2

к Договору №

участия в долевом строительстве

от  «»   2010 г.

#### Перечень работ, подлежащих обязательному выполнению в квартире №

1.	Отделочные работы:

- Потолки — подготовка под окраску с шпатлеванием;

- Стены — подготовка стен под наклейку обоев  в местах оклейки обоями, оштукатуривание стен в местах устройства керамической плитки;

- Окна— пластиковые оконные блоки и балконная дверь с тройным остеклением;

- Временная входная дверь – устанавливается;

- Внутренние двери — не устанавливаются;

- Подготовка под полы —  цементная стяжка со звукоизоляционным слоем.

2.	Санитарно-технические работы и оборудование:

- Холодное и горячее водоснабжение — выполняется монтаж вертикальных стояков с установкой водосчетчиков;

- Сантехоборудование — ванны, умывальники, унитазы-компакты, мойки не устанавливаются;

- Фекальная канализация — выполняется монтаж стояков с отводами. Подводка канализационных труб к санприборам выполняется;

- Система отопления — в объеме проекта с установкой обогревательных приборов.

3.	Электромонтажные работы и оборудование:

- Электрическая разводка по квартире —  выполняется с установкой розеток и выключателей;

- Разводка проводов слаботочных систем (телефонизация, телевидение) выполняется только до поэтажного распределительного щита без ввода в квартиру.

4. Остекление балконов, лоджий.

• Остекление балконов, лоджий — выполняется.

Застройщик					Участник долевого строительства

_____________________ /Миклашевская Т.Г.		_____________________/