Стоимость материалов и трудозатраты по монтажу соломенного дома площадью 77 м2  с возможностью увеличения (мансарда 44 кв.м; летняя веранда 33 кв.м),
теплосопротивление стены R>8
	Основные материалы и изделия
	Стоимость, тыс.руб.
	Трудозатраты по монтажу

	Фундамент (винтовые сваи)
	50-110
	2 чел. Х 1 день + спец.машина = 2 чел./дня

	Деревянный каркас
	120-350
	6 чел Х 7 дней = 42 чел./дня

	Прессованные соломенные блоки
	50-120
	4 чел. Х 7 дней = 28чел./дней

	Кровля
	50-80
	4 чел. Х 4 дня = 16 чел./дней

	Материалы штукатурные (глина, песок, известь, гипс)
	10-50
	4 чел. Х 10 дней = 40 чел./дней

	Столярные изделия (окна, двери, ставни, крыльцо)
	120-180
	4 чел. Х 10 дней = 40 чел./дней

	Перегородки
	50-80
	4 чел. Х 10 дней = 40 чел./дней

	ИТОГО*
	450-970
	208 чел./дней


* В данные расчеты не входили инженерные коммуникации.

Макет-образец был возведен «под ключ» за 1 месяц.
Возведением макета-образца на территории монтажного техникума занималась компания «Сибирское поселение» http://www.sibposelenie.ru/
+7-913-3-707-737; +7-913-3-707-747, sibposelenie@mail.ru 
