	
	Раздел 1. Оборудование
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Модель
	Цена
	Кол-во
	Сумма

	1
	Высокоскоростная купольная Speed Dome камера 1/4"(vertical double density interline tranfer CCD), "день-ночь", 550 линий, 0,7 люкс (день)/0,06 люкс (ночь), расширенный динамический диапазон WDR 52dB, вариофокальный объектив 3.5 - 129.5 мм (37 ZOOM), АС 24В/1.5А, D 206 х 235 мм, поворотная, быстрый и бесшумный поворотный механизм: векторное вычисление кратчайшего пути, высокая точность перемещения, плавное перемещение при использовании zoom, скорость от 360 до 0,1 градуса в сек, отсутствие шума и вибрации, бесконечный поворот в одну сторону, х37 оптическое, х12 цифровое увеличение, фильтр "день/ночь", 128 заданных позиций, 4 вида шаблонов, 8 видов групп, встроенные обогреватель и кулер, IP66, -30 ...+50 С, антивандальное исполнение, настенный кронштейн, без блока питания.
	 
	
TDX-3037QW
	44639,00
	2
	89278,00

	2
	Пульт управления RS-485 
Предустановленные позиции, маршруты, повороты, группы, настройка дисплея, скорости поворота.
	 
	WTX-1200
	 
	10127,00
	1
	10127,00

	3
	Цветная модульная видеокамера высокого разрешения 1/3"(Sony High-Resolution Super HAD II CCD), "день-ночь", 600 линий, 0.3 лк, объектив 3.6 мм, сигнал/шум 52dB, компенсация встречной засветки BLC/HLS, цифровое снижение шума DNR, баланс белого AWT1/AWT2, OSD-меню, 12 В пост.тока/170 мА, 32x32 мм, одна плата
	 
	
TCC-32327QS2-3.6мм
	2175,00
	14
	30450,00

	4
	Термокожух для модульных камер размером до 42х42 мм со встроенным объективом, в т.ч. с автоматической регулировкой диафрагмы и переменным фокусным расстоянием. Полезный объем: 82*45*45 мм. Диапазон рабочих температур: ±40°С. Степень защиты от воды и пыли IP66/IP67. Входное напряжение 220В, встроенный источник питания 12В/180мА
	 
	К15/4-160-220/12
	 
	1164,00
	14
	16296,00

	5
	Источник питания, Выходное переменное напряжение 24В, 50Гц. Максимальный ток выхода - 5А. Сетевой (не бесперебойный ).
	 
	
SKAT-VN 24AC
	 
	2242,00
	2
	4484,00

	6
	Повторитель-изолятор интерфейса RS485. Предназначен для передачи сигналов RS485 на расстояние свыше 1200м или для усиления сигналов RS485. Увеличивает дальность передачи сигналов RS485 на 1200м (суммарное растояние передачи при использовании 2-х до 2400м).
	 
	RS001R
	 
	2881,00
	2
	5762,00

	7
	22`` Монитор
	 
	LG Flatron W2242S-PF Glossy Black
	5702,00
	1
	5702,00

	8
	НЖМД 1 Tb
	 
	Seagate SATA
	 
	1900,00
	1
	1900,00

	9
	Цифровой видеорегистратор, видео-16 кан., аудио-1 кан.,H.264, без HDD (внутренняя установка 1 x SATA HDD до 2Tb ), просмотр - 400к/сек (720х576), запись: 400к/сек (352х288), 200к/сек (720х288), 100к/сек (720х576), cдетектором движения, сетевая функция (RJ-45 10/100 TEthernet (PPPoE, DHCP, DDNS, статический IP адрес), видеовыход - BNC и VGA (одновременная работа), USB, ИК-пульт, размеры 340мм x 253мм x 60мм
	 
	DVR-416
	 
	16690,00
	1
	16690,00

	10
	Автоматический шлагбаум для контроля проезда шириной до 4 метра, интенсивность использования 100%, время открытия 2-6 сек. Напряжение питания 220 В, мощность 300 Вт.
Состав комплекта: 
G 4000 Тумба шлагбаума.Класс защитыIP54.Сертифицировано -40С - 1шт; 
G 0401 Прямоугольная алюминиевая стрела 4,2 м - 1шт;
G 0403 Резиновые накладки на стрелу 4 м - 1шт;
G 0461 Светоотражающие наклейки на стрелу /24 шт/ - 1шт
	 
	
GARD 4000
	 
	37821,60
	5
	189108,00

	11
	Обогреватель для шлагбаума
	 
	FMS200
	 
	4284,00
	5
	21420,00

	 12
	Компьютер для системы СКД
	 
	 
	 
	25000,00
	1
	25000,00

	13
	Proximity считыватель 125КHz, 433МГц
	 
	MATRIX V
	 
	9500,00
	5
	47500,00

	14
	Контроллер. Подключаемых считывателей - 2, кол-во шлагбаумов и приводов ворот - 1, макс. число пользователе - 10000, число событий - 7000, кол-во контролируемых шлейфов - 4, кол-во управляемых выходов - 4.
	 
	ЕС-602
	 
	9900,00
	5
	49500,00

	 15
	ПО Базовый комплект программного обеспеч. для СКУД
	 
	 
	 
	7000,00
	1
	7000,00

	 16
	ПО Модуль СКУД
	 
	 
	 
	1200,00
	5
	6000,00

	17
	Адаптер. Считыватели с выходом WIEGAND-26 в 2-WIRE(КОДОС). Контроллер-адаптер-50 мАдаптер-считыватель-50м. Для подключения считывателей с протоколомWIEGAND-26 (Perco,Parsec и др.) к СКУД «КОДОС». При покупке необходима консультация о выборе кодоносителей.
	 
	АД-07
	 
	2000,00
	5
	10000,00

	18
	ИБП. 12В, 0,7А, 12В, 0,7А, линейный стабилизатор, кратковременно и в режиме резерва до 2А, металлический корпус под АКБ 1,2Ач.
	 
	
Скат-1200 А металл
	826,00
	5
	4130,00

	19
	Аккумулятор, 1,2 А/ч, 12 В.
	 
	Резерв
	 
	132,00
	5
	660,00

	20
	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м
	 
	
DOC I
	 
	1795,20
	10
	17952,00

	21
	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DOC / основная
	 
	DOC LN
	 
	1142,40
	10
	11424,00

	22
	Сигнальная лампа 230 В
	 
	KIARO-N
	 
	925,00
	5
	4625,00

	23
	Брелок-передатчик. До 10 м.
	 
	IL-99 (Keeloq)
	 
	180,00
	1
	180,00

	Итого по оборудованию, руб.
	575188,00

	в том числе НДС (18%), руб.
	87740,54

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 2. Кабельная продукция и расходные материалы
	
	
	
	
	
	

	 

	№
	Наименование
	Модель
	Цена
	Кол-во
	Сумма

	1
	Кабель радиочастотный
	РК 75-3,7-36м
	17,12
	3000
	51360,00

	2
	Кабель
	ВВГ нг-п 3х1,5
	19,9
	800
	15920,00

	3
	Кабель парной скрутки
	 
	ParLan™ U/UTP Cat5e 4х2х0,52
	11,1
	700
	7770,00

	4
	Кабель парной скрутки
	 
	ParLan™ F/UTP Cat5e 4х2х0,52 V/PE
	17,89
	100
	1789,00

	5
	Кабель
	 
	КСПВ 6х0,5
	6,23
	500
	3115,00

	6
	Металлорукав
	32 мм
	32
	25
	800,00

	7
	Коробка коммутационная
	 
	GE 41244
	 
	114
	25
	2850,00

	8
	Разъем BNC
	TC 5014
	29,5
	16
	472,00

	9
	Прочие
	 
	5000
	1
	5000,00

	 
	Итого по оборудованию, руб.
	89076,00

	в том числе НДС (18%), руб.
	13587,86

	 
	Пуско-наладочные работы, руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	27000,00

	 
	Монтажные работы, руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	198000,00

	 
	ИТОГО, руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	889264,00


