                                                           Приложение №2                              

   Утверждаю:                     

Глава администрации

 Калининского района

                              ____________С.П.Маньков    

                                  «__»___________  2012г.

ЛОТ №1

                                                                  ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                           обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников                                                                                                                                                       помещений в многоквартирных домах по ул.Тюленина,16/1  общей площадью 10 428,1 м2,                                                                                                                                       являющегося объектом конкурса

	
	Общая площадь помещений   (кв.м.)
	          10428,1
	
	

	
	-площадь жилых помещений   (кв.м.)
	          9 952,2
	
	

	
	-площадь не жилых помещений   (кв.м.)
	        475,9
	
	

	
	Перечень обязательных работ

 и услуг
	                          Условия  выполнения  работ, оказания услуг
	Стоимость работ

 и услуг  

в год, руб.
	Стоимость работ

и услуг    на 1 кв.м.

 руб.в  месяц

	1
	Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий
	Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления,водоснабжения,водоотведения,электроснабжения и конструктивных элементах здания, а также: ремонт,регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; ремонт и консервация поливочных систем; укрепление трубопроводов,мелкий ремонт изоляции, протирка и смена перегоревших лапмочек и выключателей в помещениях общего пользования,лестничных клеток, чердаках,уличном освещении; проверка заземления оболочки электрокабеля и замеры сопротивления изоляции проводов; смена и восстановление разбитых стекол в помещениях общего пользования; ремонт и укрепление входных и тамбурных дверей; проверка состояния и восстановление продухов в цоколях здания, очистка кровли от мусора,грязи,снега,сосулек и т.д..
	231 426,99
	1,85

	2
	Аварийно-диспетчерское обслуживание
	Круглосуточно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения
	32 535,68
	0,26

	3
	Санитарное содержание помещений общего пользования
	
	337 512,08
	2,7

	
	Влажное подметание площадок и маршей
	5 раза   в неделю 
	84 378,02
	0,67

	
	Влажная уборка лестничных  площадок и маршей
	5 раза в неделю
	168 756,04
	1,35

	
	Мытье окон
	2 раза в год
	24 300,0
	0,19

	
	Уборка площадки перед входом
	5 раз в неделю
	60 078,02
	0,48

	4
	Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома
	
	523 024,11
	4,18

	4.1
	Холодный период
	
	261 512,06
	2,09

	
	Подметание, сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	Подметание асфальта 3-го класса – 2 раза в сутки, асфальт 1 и 2 –го класса раз в сутки, сдвигание снега – 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов
	240 133,39
	1,92

	
	Посыпка территории песком
	Не менее 1 раза в сутки в период гололеда
	10 896,34
	0,09

	
	Очистка от наледи крышек люков и пожарных колодцев
	5 раз в неделю
	4128,05
	0,03

	
	Сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд
	5 раз в неделю
	6354,28
	0,05

	4.2
	Теплый период
	
	261 512,05
	2,08

	
	Подметание территории в дни без осадков или в дни с осадками до 2 см.,  в дни с осадками более 2 см.
	в дни без осадков или в дни с осадками до 2 см., асфальт 1-го класса- 1 раз в двое суток, асфальт 2-го класса – раз в сутки, асфальт 3 класса- 2 раза в сутки,  в дни с осадками более 2 см. 50% асфальта 1-го класса- 1 раз в двое суток, 50% асфальта 2 и 3-го класса – раз в сутки
	194 730,2
	1,56

	
	Полив газонов
	5 раз в неделю в теплый период
	28 571,45
	0,23

	
	Мойка территории с усовершенствованным покрытием
	5 раз в неделю
	11 428,6
	0,09

	
	Подметание со ступеней и площадки перед входом в подъезд
	5 раз в неделю
	21 297,08
	0,17

	
	Очистка урн от мусора
	5 раз в неделю
	5484,72
	0,04

	5
	Мех. уборка домовой территории
	По мере необходимости не менее 5 раз в зимний период
	25 000,0
	0,2

	6
	Вывоз и утилизация КГО
	По мере необходимости не реже 2 раза в неделю
	172 689,33
	1,38

	7
	Вывоз и утилизация ТБО
	Не реже одного раза в день, 5 раз в неделю
	140 153,66
	1,12

	8
	Дератизация, дезинфекция
	4 раза в год
	5005,49
	0,04

	9
	Обслуживание ОПУ
	Ежемесячно согласно договору со специализированной организацией
	55 060,37
	0,44

	10
	Обслуживание лифтов
	Ежемесячно согласно договору со специализированной организацией
	210 230,5
	1,68

	
	Итого стоимость работ и услуг
	
	1 732 638,21
	13,85

	11
	Управление многоквартирным домом
	10% от стоимости работ и услуг по содержанию дома
	192 515,36
	1,54

	
	Итого стоимость лота №1
	
	1 925 153,57
	15,38


                                                            ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                           дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников                                                                                                                                                       помещений в многоквартирных домах по ул.Тюленина,16/1
	Перечень работ
	Объем работ
	Стоимость работ (руб)
	Стоимость на 1 кв.м. общей площади
	Гарантийный срок на выполненные работы  (лет)

	Побелка подвального помещения
	20 520 кв.м
	338 580
	2,71 руб./кв.м.
	3 года

	Установка решеток из металлической сетки на окнах подвального помещения
	7 шт.
	21 560
	0,17 руб./кв.м.
	3 года

	Оборудование закрытой контейнерной площадки для сбора ТБО и КГО на 6 контейнеров
	1 шт.
	39 600
	0,32 руб./кв.м.
	3 года

	Прочие дополнительные работы, предложенные участником конкурса с определением стоимости работ
	
	
	
	


