Инфракрасный снимок поверхности стен жилого дома до нанесения

[image: image1.png]



Инфракрасный снимок поверхности стен жилого дома после нанесения

[image: image2.png]



После нанесения Изоллата, температура внешней поверхности стен уменьшилась на ~4,5°C.
 Теплоизоляция здания значительно увеличилась.

