Начальнику участка №5 ООО «Управляющая Компания по эксплуатации жилья  «Сибирская инициатива»
от ………………,

проживающего по адресу: …………….
тел. ………………………
Заявление
01.07.2011г. в квартире 9 по адресу ул.Родники, д….. произошёл порыв по стояку полотенцесушителя, который в нашем доме относится к системе отопления. В результате чего была затоплена нижерасположенная кв.5. 
Была вызвана аварийная бригада. Я присутствовал в кв.9 в момент приезда аварийной бригады. Точное место порыва и его истинные причины при первоначальном осмотре были установлены предположительно, т.к. стояк полотенцесушителя, разводка от него к полотенцесушителю  скрыты в стену за кафелем. Промокание обоев со стороны коридора, примыкающего к ванной комнате, наблюдалось на уровне примерно 1,5-1,8м от пола в месте прохождения стояка. Предположительно на этой высоте и произошёл порыв. 

Было видно, что выводы к полотенцесушителю, выходящие из стены выполнены металлополимерной трубой. 
Согласно п.1 Приложения 11 СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» температура теплоносителя в системах отопления жилых помещений варьируется от 95 °С до 105 °С.

Согласно п.1.1 СП 41-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб» металлополимерные трубы применяют при проектировании и монтаже систем отопления, расчетная температура которых не превышает 90 °С при давлении в трубах не более 1,0 МПа.

Согласно п. 2.6 СП 41-102-98  в комплекте с металлополимерными трубами должны ставиться латунные соединительные детали.

 Согласно п. 3.3 СП 41-102-98  замоноличивание труб (без кожуха) в строительные конструкции допускается в зданиях со сроком службы менее 20 лет при расчетном сроке службы труб 40 лет и более. При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать доступ при ремонте в места расположения разборных соединений и арматуры.
Учитывая изложенное, прошу вас составить акт осмотра места аварии, установить и документально зафиксировать причину произошедшего, проверить на соответствие нормативным документам выполненного переустройства и в случае выявления нарушений в силу своих полномочий воздействовать на собственника кв.9 для принятия им мер к их устранению с целью предотвращения возможных происшествий в будущем. Контактный телефон владельца квартиры 9: ……………...
Об установленных причинах аварии, о принятых решениях прошу меня проинформировать.

                                               ____________________________________
Заявление принял _________________________________________________________

                                                                                                       должность, Ф.И.О, дата, подпись
