        Прокуратурой Мошковского района проведена проверка по  Вашему заявлению, которой установлено следующее. 
        29.12.2011 года комиссией, при участии представителей администрации Мошковского района, ООО «Антар» была произведена приёмка в эксплуатацию построенного многоквартирного дома расположенного по адресу: Мошковский район, п. Октябрьский,  ул. Локтинская,  № 8. 
 В соответствии с частью 1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.

        В результате приёмки жилого дома в эксплуатацию было установлено, что построенный дом соответствует проектной документации в полном объёме, однако не завершены работы по газоснабжению жилого дома, благоустройству территории. В связи с чем, ООО «Антар» администрации Мошковского района  были предоставлены гарантийные письма о выполнении данных работ в 2012 году. 
        30.12.2011 ООО «Антар» администрацией Мошковского района было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в связи с чем главе Мошковского района было внесено представление об устранении нарушений градостроительного законодательства.   
       Как установлено прокурорской проверкой, для отопления  жилого дома    установлены газовые котлы, выполнена внутридомовая разводка инженерных сетей. По  причине не исполнения договорных обязательства ОАО «Сибирьгазсервис», осуществляющего строительство  газораспределительных сетей в настоящее время, отсутствует  техническая возможность подключение данного жилого дома к газораспределительным сетям. 
 На сегодняшний день, ведутся работы по переоборудованию газовых котельных, в ближайшее время отопление жилого дома будет возобновлено. 
 Согласно п. 13 ст. 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей компании  для управления данным домом.

Однако,  в нарушение указанных требований закона, администрацией Барлакского сельского совета конкурс по выбору управляющей компании не проводился.  По выявленным нарушениям главе Барлакского сельсовета внесено представление.    
ООО «Антар» осуществляет водоснабжение населения микрорайона Светлый из 2 водозаборных скважин, расположенных на территории микрорайона.
Исследование воды на химический состав и чистоту проведенный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по НСО» показали, что последняя не соответствует санитарным  нормам по запаху, привкусу, цветности и  мутности. В настоящее время ведутся работы по установке дополнительных фильтров.     

        Также проверкой установлено, что в нарушение требований  п. 4.3.2   Правил противопожарного режима РФ, на путях эвакуации применены материалы для отделки стен с более высокой пожарной опасностью, чем Г2,В2,Д3, Т3 или Г2, В3, Д2,Т2.   
        По результатам проведённой проверки прокуратурой района в отношении директора ООО «Антар» вынесено  2 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по  ст.6.5 и ч.4 ст. 20.4  КоАП РФ, внесено представление об устранении выявленных  нарушений закона.   

И.о. прокурора   района 

младший советник юстиции                                                              О.А. Патрина
Исп. Бершанский Е.Г.

