|  | # УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа город Воронеж # от 29.04.2026 № 683 |
| --- | --- |

# Перечень

работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами,                                  услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества                                             в многоквартирных домах, расположенных

в городском округе город Воронеж

## Таблица № 1

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Земнухова, д. 6

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Вывоз ТКО | по договору |

## Таблица № 2

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Земнухова, д. 10

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Вывоз ТКО | по договору |

## Таблица № 3

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Земнухова, д. 12

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Вывоз ТКО | по договору |

## Таблица № 4

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Земнухова, д. 19

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Вывоз ТКО | по договору |

## Таблица № 5

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Бауманский, д. 30

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | 3 раза в неделю |
|  |  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  |  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 6

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 10а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и лестничных маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
| 3 |  | Уборка придомовой территории |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | 1 раз в неделю |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 6 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | по графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 7 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск причин, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | по мере необходимости |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины |  |
|  |  | Поверка (настройка) тепловычислителя |  |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) |  |
|  |  | Ремонт прибора учета |  |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 10 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 12 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 13 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 14 |  | ОДН, электроэнергия |  |
| 15 |  | ОДН, холодная вода |  |

Таблица № 7

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Корниловский, д. 10

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Осмотр стен фасада | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и двери в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (тех обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 8

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Мостостроителей, д. 3

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправно-стей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в ТС организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Проведение очередной государственной проверки | 1 раз в 4 года |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 9

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Партизанский, 10

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей двух этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

Таблица № 10

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Полтавский, д. 41

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газона, очистка урн | 6 раз в неделю |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 раза в неделю |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 5 раз в месяц |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 1 раз в год |
|  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 2 раза в год |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 раз в год |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год |
|  | Ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год |
|  | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |
| 8 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 раз в год |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год |
| 10 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно с 18 до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 | Дератизация и дезинсекция | По заявкам |
| 12 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 11

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Попутный, д. 4

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Вывоз ТКО | по договору |

## Таблица № 12

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Попутный, д. 5

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Вывоз ТКО | по договору |

## Таблица № 13

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Попутный, д. 7

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Вывоз ТКО | по договору |

## Таблица № 14

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Попутный, д. 8

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Вывоз ТКО | по договору |

## Таблица № 15

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Фабричный, 10

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 16

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 21

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  | Обметание стен | 2 раза в год |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | по мере необходимости |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | по мере необходимости |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | по мере необходимости |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | по мере необходимости |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | по мере необходимости |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 17

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 31

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание тамбуров, лестничных площадок и маршей, коридоров с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Обметание пола, подоконников, отопительных приборов | 1 раз в неделю |
|  |  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Уборка газона | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов |  |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно с 18 ч. до 9 ч., праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

## Таблица № 18

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пр-кт Труда, 54

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

Таблица № 19

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, тер. Госзаповедник центральная усадьба, д. 38

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и лестничных маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | - |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 6 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  |
|  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | ОДН, электроэнергия |  |
| 14 | ОДН, холодная вода |  |

Таблица № 20

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, тер. Госзаповедник центральная усадьба, д. 45

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок, маршей и коридоров с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Уборка чердачного и (или) подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 6 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 10 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 12 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 21

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, тер. ЖК Фрунзе, д. 1

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. |  |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины |  |
|  |  | Проверка (настройка) тепловычислителя |  |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) |  |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн.. клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 22

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, тер. ЖК Фрунзе, д. 2

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины |  |
|  | Проверка (настройка) тепловычислителя |  |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) |  |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 10 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 23

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 30

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | 5 раз в неделю |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде | 2 раза в сутки |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Уборка мусора с газонов | 2 раза в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | 2 раза в неделю |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  | Восстановление козырьков | по мере необходимости |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  |
|  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 2 раза в год |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | ОДН, электроэнергия |  |
| 14 | ОДН, холодная вода |  |

Таблица № 24

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 57

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
|  | Ремонт плит балконов |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | по мере необходимости |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Проверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 10 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 25

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 59

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | 3 раза в неделю |
|  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 | Уборка придомовой территории |  |
|  | Уборка мусора с газонов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов |  |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | по мере необходимости |
|  | Промывка трубопровода системы отопления |  |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |  |
|  | Регулировка и наладка системы отопления |  |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | по мере необходимости |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения |  |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

Таблица № 26

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 152

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
|  | Ремонт плит балконов |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Проверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной проверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Вывоз ТБО | по договорам |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 15 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |
| 16 | Коммунальный ресурс на СОИ горячая вода |  |

Таблица № 27

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 179

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
|  | Ремонт плит балконов |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в ТС организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины |  |
|  | Проверка (настройка) тепловычислителя |  |
|  | Проведение очередной государственной проверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ |  |
|  | Замена прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 28

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 17

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях |  |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления |  |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |  |
|  | Регулировка и наладка системы отопления |  |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения |  |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) |  |
|  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации |  |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 29

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 20

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 30

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 26

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета |  |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 31

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 34

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 32

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 36

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 33

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 38

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 34

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 42

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 35

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 44

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 36

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 46

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 37

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 50

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |  |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 3 раза в год |
| 10 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 38

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Айвазовского, д. 2а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителях, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика |  |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 39

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Бакунина, д. 2

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

## Таблица № 40

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Белгородская, д. 48 а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Вывоз ТКО | по договору |

## Таблица № 41

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 31

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 42

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Володарского, д. 64

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | 3 раза в неделю |
|  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  | Обметание стен | 2 раза в год |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
|  | Ремонт плит балконов |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной проверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 10 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 43

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Геофизическая, д. 1

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 44

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Геофизическая, д. 2

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 45

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Геофизическая, д. 14

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Вывоз ТКО | по договору |

## Таблица № 46

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Геофизическая, д. 21

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Вывоз ТКО | по договору |

## Таблица № 47

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Докучаева, 3

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  | Обметание стен | 2 раза в год |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов |  |
|  | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами |  |
|  | Влажное подметание пола мусороприемных камер |  |
|  | Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств мусороприемных камер |  |
|  | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов. |  |
|  | Очистка, помывка, дезинфекция ствола мусоропровода |  |
| 3 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | 2 | 3 |
|  | Ремонт дверных коробок | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях |  |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления |  |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |  |
|  | Регулировка и наладка системы отопления |  |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения |  |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 10 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 12 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 13 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 15 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 48

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 44

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Вывоз ТКО | по договору |

## Таблица № 49

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 64

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Вывоз ТКО | по договору |

## Таблица № 50

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 15

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного помещения | по мере необходимости |
| 2 | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов |  |
|  | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами | - |
| 3 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 7 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 2 раза в год |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 10 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 12 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 13 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 15 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

## Таблица № 51

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Екатерины Зеленко, д. 6а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Сдвигание и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвигания и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  | Ремонт плит балконов |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |  |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе тепло-счетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Проверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей холодного водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | индивидуальные договоры у собственников |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | круглосуточно |
| 12 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 52

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Еремеева, 18

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 53

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, работ ул. Еремеева, 31

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

Таблица № 54

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 4

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | - |
|  |  | Проверка (настройка) тепловычислителя | - |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | - |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 55

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Землячки, д. 31а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Очистка и уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
| 3 |  | Уборка придомовой территории |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 7 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 10 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 12 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 13 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

## Таблица № 56

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 5

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 57

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Кемеровская, д. 46

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  |  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  |  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 58

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Кемеровская, д. 47

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправ-ностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 59

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Кемеровская, д. 48

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 60

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Кемеровская, д. 49

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 61

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Кемеровская, д. 50

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 62

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 38а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | 3 раза в неделю |
|  |  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  |  | Обметание стен | 2 раза в год |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
|  |  | Ремонт плит балконов |  |
|  |  | Восстановление козырьков | по мере необходимости |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

## Таблица № 63

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 2

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  |  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  |  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 64

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Коммунаров 41

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  |  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  |  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 65

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Коммунистическая, д. 4

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

Таблица № 66

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 33, корпус 8

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в ТС организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

## Таблица № 67

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Крейзера, д. 6 а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 68

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Крейзера, д. 6 б

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 69

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Крейзера, д. 6 в

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 70

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Крейзера, д. 6 г

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 71

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 5а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителях, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных |  |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. | 2 раза в год |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

## Таблица № 72

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Луговая, д. 48

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр устройства водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

## Таблица № 73

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Мало-Терновая, д. 1

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | 3 раза в неделю |
|  |  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  |  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

## Таблица № 74

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Манежная Большая, 10

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 75

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Молодежная, д. 58

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр устройства водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |

## Таблица № 76

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Морозова, д. 6

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) | по мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 77

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Мосина, д. 1

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей двух этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Уборка мусора с газона | 1 раз в неделю |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Осмотр стен фасада | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметич-ность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

## Таблица № 78

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Мосина, д. 2

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей двух этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Уборка мусора с газона | 1 раз в неделю |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Осмотр стен фасада | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

## Таблица № 79

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Мосина, д. 3

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей двух этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Осмотр стен фасада | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

## Таблица № 80

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Мосина, д. 4

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей двух этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Осмотр стен фасада | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

## Таблица № 81

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Мосина, д. 5

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  |  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  |  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 82

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Мосина, д. 7

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 83

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Мосина, д. 9

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 84

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Мосина, д. 11

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 85

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Нежинская, д. 35

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей двух этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 86

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Никитинская, 2

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях |  |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления |  |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |  |
|  | Регулировка и наладка системы отопления |  |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения |  |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) |  |
|  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации |  |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Вывоз ТКО | по договору |

## Таблица № 87

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Октябрьской революции, д. 72

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | 3 раза в неделю |
|  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  | Уборка мусора с газонов |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно с 18 до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

## Таблица № 88

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Питомник, 15

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 89

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Питомник, 17

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 90

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Питомник, 23

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 91

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Плехановская, 12

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  | Обметание стен | 2 раза в год |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Уборка мусора с газонов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов |  |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях |  |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления |  |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |  |
|  | Регулировка и наладка системы отопления |  |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения |  |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабже-ния, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 92

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 24

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей двух нижних этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
| 10 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 12 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

## Таблица № 93

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Пятилетка, д. 14

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех нижних этажей с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газона, очистка урн | 6 раз в неделю |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 раза в неделю |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 5 раз в месяц |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 1 раз в год |
|  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 2 раза в год |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 раз в год |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год |
|  | Ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка заземления оболочки электрического кабеля | 1 раз в год |
|  | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |
| 8 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | По договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов |  |
| 10 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 до 9 ч. Праздничные и выходные дни - по договору |
| 11 | Дератизация и дезинсекция | По заявкам |
| 12 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

## Таблица № 94

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Пятилетка, д. 16

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей трех нижних этажей с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газона, очистка урн | 6 раз в неделю |
|  |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 раза в неделю |
|  |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 5 раз в месяц |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 1 раз в год |
|  |  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 2 раза в год |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 раз в год |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год |
|  |  | Ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год |
|  |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов |  |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 до 9 ч. Праздничные и выходные дни - по договору |
| 11 |  | Дератизация и дезинсекция | По заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

## Таблица № 95

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Романтиков, д. 6

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправно-стей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 96

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Рылеева, д. 26а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | 3 раза в неделю |
|  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  | Уборка мусора с газонов |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш |  |
|  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра отнакипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раза в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно с 18 до 9 ч. Праздничные и выходные дни - по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |
| 15 | Коммунальный ресурс на СОИ горячая вода |  |

## Таблица № 97

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Свободы, д. 77а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей трех нижних этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины |  |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

## Таблица № 98

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Связистов, д. 7

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 2 раза в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, водоотведения |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лест. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно с 18 до 9 ч. Праздничные и выходные дни - по договору |
| 12 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ водоотведение |  |

## Таблица № 99

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Сенная, д. 45

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
| 3 | Уборка придомовой территории |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 6 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | - |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  | Восстановление козырьков | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли |  |
|  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 10 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 12 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 13 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

Таблица № 100

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Сенная, д. 46

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
| 3 | Уборка придомовой территории |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 6 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  | Восстановление козырьков | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли |  |
|  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 10 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 12 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 13 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

Таблица № 101

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 10

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 102

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 15

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компью-тера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лест. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 103

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 16

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 104

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 17

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправ-ностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лест. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 105

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 18

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправно-стей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в ТС организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 106

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 19

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправно-стей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в ТС организац. | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 107

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 20

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 108

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 21

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 109

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 23

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

Таблица № 110

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 25

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 111

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Сухумская, д. 6 б

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) | 1 раз в месяц |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |

## Таблица № 112

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Сухумская, д. 6 в

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) | 1 раз в месяц |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |

## Таблица № 113

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Сухумская, д. 17 б

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) | 1 раз в месяц |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

## Таблица № 114

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 11

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 115

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 23

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 116

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 25

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 117

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 31

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 118

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 11

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 119

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 29

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание тамбуров, лестничных площадок и маршей, коридоров с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Обметание пола, подоконников, отопительных приборов | 1 раз в неделю |
|  |  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Уборка газона | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов |  |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно с 18 ч. до 9 ч., праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

## Таблица № 120

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Цюрупы, 4

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях |  |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления |  |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |  |
|  | Регулировка и наладка системы отопления |  |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения |  |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) |  |
|  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лест. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 121

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 1

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления |  |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Вывоз ТКО | по договору |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 122

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 3

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | 3 раза в неделю |
|  | Обметание пола, окон, подоконников, отопительных приборов | 1 раз в неделю |
|  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
| 3 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | ежедневно |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли |  |
|  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 7 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | 1 раз в месяц |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 10 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору со специализированной организацией |
| 12 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 13 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 15 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 16 | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 123

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Читинская, д. 1

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Вывоз ТКО | по договору |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 124

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Шиловская, д. 84

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 125

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Южная, д. 32

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) | 1 раз в месяц |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |

Таблица № 126

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Южная, д. 34

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
| 3 | Уборка придомовой территории |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 6 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  | Восстановление козырьков | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли |  |
|  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 10 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 12 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 13 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

Руководитель управления

жилищно-коммунального

хозяйства администрации

городского округа город Воронеж					         А.Н. Макеева