|  |
| --- |
| Приложение № 4  к распоряжению  Департамента образования  от \_\_\_\_\_\_2020 № \_\_\_\_\_\_\_ |

Список МДОО Ленинского района

и сроки закрытия на проведение ремонтных работ

на летний период 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № МДОО | Даты закрытия | Причина закрытия | Основания для закрытия |
|
| 1 | 21 | 01.07.2020- 31.07.2020 | Устранение трещин на стенах и потолках в групповых ячейках, музыкальном и спортивном залах, коридорах.  Укладка кафеля повреждённого, в результате трещин на стенах и полах в групповых ячейках, коридорах, подсобных помещениях здания, пищеблоке.  Ремонт подвального помещения.  Ремонт системы водоснабжения.  Наружные работы по ремонту:  устранение и ликвидация отклонений вследствие усадки здания;  устранение дефектов цоколя, вследствие усадки здания. | Плановые гарантийные ремонтные работы ООО «СК Гранд Строй» |
| 2 | 46 | 01.06.2020-14.06.2020 | Ремонт коридоров общего пользования и лестничных холлов. | Плановые ремонтные работы |
| 3 | 50 | 01.07.2020-31.07.2020 | Ремонт трубопровода системы отопления в подвале.  Ремонтные работы на стенах помещения пищеблока.  Аварийные ремонтные работы по замене сантехники на пищеблоке.  Текущий ремонта в группе № 3.  Благоустройство территории. | Плановые ремонтные работы |
| 4 | 53 | 01.07.2020-31.07.2020 | Устранение претензий. | Плановые гарантийные ремонтные работы |
| 5 | 82 | 01.07.2020-14.08.2020 | Ремонт кровли.  Частичная замена стеклопакетов.  Замена задвижек теплоподающих труб в подвале.  Устранение протечек в подвале на примыкании к фундаменту здания.  Косметические ремонтные работы внутри здания. | Плановые гарантийные ремонтные работы ООО «УралБилдинг» |
| 6 | 77 | 01.07.2020-14.08.2020 | Ремонт кровли.  Ремонт фасада. | Плановые ремонтные работы |
| 7 | 114 | 01.07.2020-17.07.2020 | Косметический ремонт пищеблока (стен и потолка) после замены вентиляции.  Покраска центральной лестницы.  Замена линолеума в фойе 1 этажа и в группе № 5. | Плановые ремонтные работы |
| 8 | 119 | 28.07.2020-28.08.2020 | Вскрытие пола для проведения ревизии системы отопления, выявления и устранения причины протечки в спальне групповой ячейки (3 этаж помещение № 17.  Устранение последствий протечки на стене в спальне групповой ячейки (3 этаж, помещении 17 и смежном помещении.  Устранение причин образования конденсата на стене в буфетной (3 эт. помещение № 5; 2 этаж, помещение № 5 согласно паспорта объекта кап. строения, 1 этаж, помещение № 6.  Замена треснутого кафеля на стенах пищеблока: горячий цех, холодный цех, моечная посуды, кладовая овощей (помещения № 20, 23, 26, 33.  Устранение трещин и дефектов штукатурки (вздутие) на стенах и потолках в групповых ячейках, музыкальном и спортивном залах, коридорах.  Наружные работы по ремонту:  -поднятие уровня асфальтобетонного покрытия на территории площадки для ТБО;  -устранение дефектов цоколя, вследствие усадки здания. | Плановые гарантийные ремонтные работы АО «Атомстройкомплекс» |
| 9 | 126 | 01.06.2020-30.06.2020 | Устранение трещин на стенах и потолках в групповых помещениях, музыкальном и спортивном залах, коридорах.  Укладка кафеля повреждённого, в результате трещин на стенах и полах в групповых помещениях, коридорах, подсобных помещениях здания, пищеблоке.  Наружные работы по ремонту:  устранение и ликвидация отклонений вследствие усадки здания;  устранение дефектов цоколя, вследствие усадки здания. | Гарантийные обязательства ООО «АстраСтройКомплекс» |
| 10 | 160 | 01.06.2020-14.06.2020 | Ремонт эвакуационных выходов.  Установка пластиковых окон. | Плановые ремонтные работы |
| 11 | 195 | 29.06.2020-12.07.2020 | Ремонт пищеблока:  снятие масляной краски с потолка (50 м2);  покраска потолка негорючими материалами, допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию;  частичная замена кафельной плитки  Группа №4: косметический ремонт потолка в игровой комнате (56,7 м2).  Косметический ремонт потолка на лестничных пролетах с установкой лесов (6 м2).  Косметический ремонт санузла в группе № 6 (17.8 м2) устранение и ликвидация отклонений вследствие усадки здания.  Восстановление целостности межплиточных швов (128м2), устранение дефектов цоколя, вследствие усадки здания. | Плановые ремонтные работы |
| 12 | 209 | 20.07.2020-31.07.2020 | Внутренние штукатурные и малярные работы. | Плановые ремонтные работы (предписание ОНД от 27.07.2017 № 2-146/1/1) |
| 13 | 342 | 01.06.2020-30.06.2020 | Ремонт туалетных комнат.  Расширение дверных проемов.  Реконструкция центрального входа. | Плановые ремонтные работы по федеральной программе «Доступная среда» |
| 14 | 365 | 01.07.2020-15.07.2020 | Ремонт наружных сетей отопления и холодного водоснабжения.  Ремонт в групповой младшей группы – частичная замена и покраска обоев.  Замена линолеума в групповой младшей группы, в раздевалке подготовительной группы. | Плановые ремонтные работы |
| 15 | 386 | 13.07.2020-31.07.2020 | Ремонт медицинского кабинета, коридора около медицинского кабинета.  Ремонт отмостков.  Ремонт козырьков над входами.  Косметический,  частичный ремонт групповых помещений.  Ремонт спальни подготовительной группы.  Косметический ремонт пищеблока.  Утепление входных дверей.  Замена радиаторов отопления в раздевалках и туалетах.  Замена перегородок в туалете подготовительной группы.  Ремонт кабинетов: логопеда, заместителя заведующей.  Устранение аварийной ситуации с кирпичной кладкой.  Ремонт туалета для сотрудников и посетителей. | Плановые ремонтные работы |
| 16 | 449 | 22.06.2020-28.06.2020 | Ремонт пищеблока: покраска потолка и стен. | Плановые ремонтные работы |
| 17 | 553 | 01.06.2020-30.06.2020 | Ремонт туалетных комнат, замена полового покрытия в групповых комнатах, удаление трещин на стенах. | Плановые ремонтные работы |
| 18 | 573 | 01.06.2020-30.06.2020 | Ремонт лестничных пролётов.  Ремонт пищеблока. | Плановые ремонтные работы |